## 超滤
直饮水设备（超滤）参数调研表
基本参数 | 项目 | 患者用参数 | 备注
| 外观材质 | 黑钛金不锈钢，无指纹
| 内胆材质 | SUS316L
| 加热管材质 | 不锈钢800
| 龙头 | 纯铜
| 额定电压 | 220V/380V
| 接线方式 | 三相五线
| 适用人数 | 50人
| 出水类型 | 双开水
| 出水方式 | 按压龙头取水
| 加热方式 | 步进式
| 过滤标准 | 达到直饮水标准 | 请详细填写过滤方式， 更换频率
安全设计 | 防漏电设计、防漏水设计、防干烧设计、防火阻燃设计、防投毒设计 | 是否满足 | 是否有更多的设计，请详细填写，表格已经包含的，不必再填写
功能 | 故障显示、温度显示、定时开关、时间显示、节能设计、隔夜排空、管道高温杀菌 | 是否满足 | 是否有更多的功能，请详细填写，表格已经包含的，不必再填写
资质 | 生产许可证、卫生许可证、节能产品认证、3C产品认证证书、CQC产品认证证书、水质检测报告...... | 是否满足 | 是否有更多的资质，请详细填写，表格已经包含的，不必再填写
其他 | 维修期间，提供备机 | 有/无
| 机身质保（最低5年） | 年
整机尺寸 | 长cm*宽cm*高cm |  | 满足示例图尺寸
设备报价 | 设备+滤芯+安装 | 元/台
维保报价 | 设备维修+滤芯更换+人工+税费+..... | 元/年
响应单位名称（加盖公章）：
日期：

## 纳滤
直饮水设备（纳滤）参数调研表
基本参数 | 项目 | 医护用参数 | 备注
| 外观材质 | 黑钛金不锈钢，无指纹
| 内胆材质 | SUS316L
| 加热管材质 | 不锈钢800
| 额定电压 | 220V
| 接线方式 | 三相五线
| 适用人数 | 20人
| 出水类型 | 一开一直饮
| 出水方式 | 触摸屏取水
| 加热方式 | 步进式
| 过滤标准 | 达到直饮水标准 | 请详细填写过滤方式， 更换频率
安全设计 | 防漏电设计、防漏水设计、防干烧设计、防火阻燃设计、防投毒设计 | 是否满足 | 是否有更多的设计，请详细填写，表格已经包含的，不必再填写
功能 | 故障显示、温度显示、定时开关、时间显示、节能设计、隔夜排空、管道高温杀菌 | 是否满足 | 是否有更多的功能，请详细填写，表格已经包含的，不必再填写
资质 | 生产许可证、卫生许可证、节能产品认证、3C产品认证证书、CQC产品认证证书、水质检测报告...... | 是否满足 | 是否有更多的资质，请详细填写，表格已经包含的，不必再填写
其他 | 维修期间，提供备机 | 有/无
| 机身质保（最低5年） | 年
整机尺寸 | 长cm*宽cm*高cm |  | 满足示例图尺寸
设备报价 | 设备+滤芯+安装 | 元/台
维保报价 | 设备维修+滤芯更换+人工+税费+..... | 元/年
响应单位名称（加盖公章）：
日期：