附件 3、医疗器械临床试验备案要求

医疗器械临床试验备案要求

### 一、备案的办理依据

1. 国务院第680号令《医疗器械监督管理条例》第十八条“开展医疗器械临床试验，应 当按照医疗器械临床试验质量管理规范的要求，在具备相应条件的临床试验机构进行，并向 临床试验提出者所在地省、自治区、直辖市人民政府食品医疗器械监督管理部门备案。”

2.  国家食品医疗器械监督管理总局《关于医疗器械临床试验备案有关事宜的公告》

（2015年第87号）开展医疗器械临床试验，申办者应当在试验项目经伦理审查通过并与临床 试验机构签订协议或合同后，填写《医疗器械临床试验备案表》、提交备案表中列出的相关 材料，其中境内医疗器械向申办者所在地省级食品医疗器械监督管理部门备案，进口医疗器 械向代理人所在地省级食品医疗器械监督管理部门备案。

二、吉林省药监局医疗器械临床试验备案要求

承办处室：吉林省药监局医疗器械注册管理处 联系人：刘刚

联系电话：0431-81763137

联系地址：吉林省长春市湛江路657号

备案资料要求：

1、提供所有参研中心的伦理批件；

2、提供申办方与所有参研中心签署的协议；

3、《医疗器械临床试验备案表》

4、涉及研究期限变更的，应该在10个工作日内进行备案变更