|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 应用方向 | 基本功能需求 |
| 1 | 中央供液血液透析系统（CDDS系统） | 用于临床上终末期肾病患者的血液透析治疗。CDDS是唯一可做间歇补充型血液透析滤过（I-HDF）的血液透析系统，在不增加费用的情况下，对治疗透析性低血压，伴心血管病的老年人透析，伴营养不良病人的血液透析有特殊疗效。 | 该产品临床适用于慢性肾功能不全患者的血液透析治疗。  通过多级滤过、多级监控、一体化消毒等手段，可以达到超纯透析治疗，明显降低和改善透析患者的微炎症反应，改善透析患者的营养状态以及脂代谢；增加对促红细胞生成素的敏感度、降低β2-微球蛋白水平及透析淀粉样变（腕管综合征），保护残余肾功能，提高患者生存质量。 |
| 2 | CRRT机 | 用于临床上危重症和终末期肾病患者的治疗。 | 该产品临床适用于终末期肾病患者的床旁血液净化治疗，以提高患者生存质量。 |