应用方向：

该设备用于成人、儿童和新生儿患者通气

同时用于急诊危重症患者呼吸衰竭的救治，可以维持适当的通气量，维持有效的气体交换，减少呼吸肌做功，可用于败血症、休克、严重创伤情况下的呼吸衰竭预防性治疗。

基本功能需求：

1彩色大屏

2通气功能全面，可进行无创及有创通气

3监测吸入氧浓度

4具有多种基本通气模式及先进通气功能