应用方向：

人工肝、重症胰腺炎

基本功能需求：

持续血液透析滤过、连续血浆吸附（血浆成分吸附治疗）、双重滤过血浆置换(血浆成分分离治疗)、连续性血浆置换、持续血液滤过等多种功能。