自强院区制氧系统维修：

| 序号 | 项目 | 品牌规格 | 更换周期 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | GA45专用 | 2000小时 |  | 2个 |  | 制氧系统保外两台空气压缩机维保耗材（一次） |
| 2 | 油过滤器 | GA45专用 | 2000小时 |  | 2套 |  |  |
| 3 | 机油 | GA45专用 | 4000小时 |  | 2桶 |  |  |
| 4 | 油气分离器 | GA45专用 | 4000小时 |  | 2套 |  |  |
| 5 | 空气过滤器 | GA22专用 | 2000小时 |  | 1个 |  | 压缩空气系统一台保外耗材（一次） |
| 6 | 油过滤器 | GA22专用 | 2000小时 |  | 1个 |  |  |
| 7 | 机油 | GA22专用 | 4000小时 |  | 1桶 |  |  |
| 8 | 油气分离器 | GA22专用 | 4000小时 |  | 1套 |  |  |
| 10 | 空压机回油单向阀 | GA22专用 |  |  | 1套 |  |  |
| 11 | 压缩空气过滤器浮子 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 12 | 管道阀门组件 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 13 | 空压机辅助触头 | ABB |  |  | 2套 |  |  |
| 14 | 负压泵维修 | 2BV5161 |  |  | 2台 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

| 吉林大学第二医院青年院区医气管道及医疗带安装维修工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 紫铜管 | φ22×1.2 | 青岛宏泰 | 米 | 120 |  |  |  |
| 2 | 紫铜管 | φ16x1.0 | 青岛宏泰 | 米 | 156 |  |  |  |
| 3 | 紫铜管 | φ12×1.0 | 青岛宏泰 | 米 | 42 |  |  |  |
| 4 | 紫铜管 | φ8×1.0 | 青岛宏泰 | 米 | 331 |  |  |  |
| 5 | 套管 | DN32 | 国标 | 米 | 20 |  |  |  |
| 6 | 氧气终端 | 国标 | 宇峰 | 个 | 142 |  |  |  |
| 7 | 维修阀 | TSJ1-4 | 宇峰 | 个 | 36 |  |  |  |
| 8 | 大板开关 | 单联单控 | 德力西 | 个 | 50 |  |  |  |
| 9 | 九孔插座 | 国标九孔 | 德力西 | 个 | 134 |  |  |  |
| 10 | 五孔插座 | 国标五孔 | 德力西 | 个 | 80 |  |  |  |
| 11 | LED床头灯（含透光灯罩） | LED4W | 德力西 | 个 | 50 |  |  |  |
| 12 | 漏电保护器 | 16A | 德力西 | 台 | 53 |  |  |  |
| 13 | 设备带 | 200*60*1.5 | 宇峰 | 米 | 177 |  |  |  |
| 14 | 设备带封头封条 |  | 宇峰 | 付 | 48 |  |  |  |
| 15 | 电线 | 2.5平方 | 国标 | 米 | 540 |  |  |  |
| 16 | 电线 | 4平方 | 国标 | 米 | 760 |  |  |  |
| 17 | 信号线 | 1 | 国标 | 米 | 237 |  |  |  |
| 18 | 呼叫主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 呼叫分机 |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 20 | 走廊显示屏 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 辅料 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 22 | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |